## Zadání
| Bilance solárních fotovoltaických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy Rodinné a bytové domy - Oblast podpory C.2: FV - Solární fotovoltaický ohřev vody | [9 empty] | C.2: FV v1.0 RD, BD (21.9.2021)
Část A - Identifikační údaje
IDENTIFIKACE ŽADATELE
2 | Příjmení / Název : | [8 empty] | Jméno :
IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
3 | Katastrální území (číslo) : | [8 empty] | Číslo listu vlastnictví :
4 | Číslo parcely : | [8 empty] | Číslo popisné :
5 | Druh budovy:
VSTUPNÍ HODNOTY PRO STANOVENÍ POTŘEBY TEPLA NA PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY
6 | Počet osob: |  |  |  |  | osob |  | Spotřeba na osobu: |  |  | 40 | l/os.den
7 | Teplota studené vody tsv : |  | 10 |  |  | °C |  | Teplota teplé vody tTV |  |  | 55 | °C
8 | Objem solárního zásobníku (uveďte podle projektu) | [10 empty] | l
9 | Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z | [11 empty] | 0.15 | 2
10 | Název solárního zásobníku (typové označení)
VSTUPNÍ HODNOTY FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU
11 | Název FV panelu (typové označení)
12 | Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT |  |  |  |  | °C |  | Špičkový výkon systému - Ppk |  |  |  | kWp
13 | Snížení účinnosti z 1000 na 200 W/m - ΔηG | [6 empty] | Referenční účinnost ηref
14 | Výkonový teplotní součinitel |  |  |  |  | %/K |  | Podíl elektrických ztrát
| Pole FV panelů č. 1: | [5 empty] | Pole FV panelů č. 2:
15 | Azimut solárního FV panelu - γ (Jih = 0°) | [5 empty] | Azimut solárního FV panelu - γ (Jih = 0°)
16 | Sklon solárního FV panelu β (svisle=90°) | [5 empty] | Sklon solárního FV panelu β (svisle=90°)
17 | Instalovaný výkon pole č.1: |  |  |  | kWp |  | Instalovaný výkon pole č.2: | [5 empty] | kWp
VYHODNOCENÍ
| Součinitel prostupu tepla z FV článku do okolí - U | [5 empty] | W/m2.K
| Faktor snížení - k | [5 empty] | -
| Pohltivost FV - α |  |  | 0.95 |  |  | -
18 | Plocha FV panelů (vztažná plocha): | [5 empty] | m2
19 | Potřeba tepla pro přípravu TV | [5 empty] | kWh/rok
20 | Měrný využitelný zisk solárního systému | [5 empty] | kWh/m2.rok
21 | Celkový využitelný zisk solárního systému | [5 empty] | kWh/rok |  | Vyhovuje požadavkům pro rodinné domy
22 | Pokrytí potřeby tepla na přípravu TV | [5 empty] | % | [7 empty] | -10
23 | Minimální požadovaný objem solárního zásobníku | [5 empty] | l | [7 empty] | -10
-20
22 | Datum : | 2021-09-21 10:46
24 | Číslo oprávnění / autorizace :
jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a podpis zpracovatele
C.2.1 - Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
C.2.2 - Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4 - Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.2.5 - Tepelné čerpadlo voda - voda
C.2.6 - Tepelné čerpadlo země - voda
C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
C.2.8 - Plynový kondenzační kotel
C.2.9 - Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
C.4.1 - Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
C.4.2 - Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
1. Stěna vnější
2. Střecha strmá se sklonem nad 45°
3. Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně
4. Strop s podlahou nad venkovním prostorem
5. Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)
6. Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)
7. Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině
8. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru
9. Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru
10. Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí
11. Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině
12. Stěna mezi sousedními budovami
13. Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
14. Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně
15. Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
16. Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně
A.0
A.1
A.2
A.3
1. Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří
2. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí
3. Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)
4. Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru
5. Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
6. Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí
7. Lehký obvodový plášť (LOP)
[17 empty] | 0 | 0
[16 empty] | Ostatní neuvedené energonositele | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Zemní plyn | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Černé uhlí | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Hnědé uhlí | 1.1 | 1.1
[16 empty] | Elektřina | 3.2 | 3
[16 empty] | Dřevěné pelety | 1.2 | 0.2
[16 empty] | Kusové dřevo, dřevní štěpka | 1.1 | 0.1
[16 empty] | Energie okolního prostředí (elektřina, teplo) | 1 | 0
[16 empty] | Propan-butan/LPG | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Topný olej | 1.2 | 1.2
[16 empty] | Elektřina - dodávka mimo budovu | -3.2 | -3
[16 empty] | Teplo - dodávka mimo budovu | -1.1 | -1
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE >80% | 1.1 | 0.1
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE > 50 - 80% | 1.1 | 0.3
[16 empty] | Soustava zásobování tepelnou energií - podíl OZE ≤ 50% | 1.1 | 1
A
B
C
D
E
F
G
Kotel na tuhá fosilní paliva
Lokální zdroj(e) na tuhá fosilní paliva
Elektrické přímotopné vytápění
Elektrické akumulační vytápění
Plynový kondenzační kotel
Plynový atmosférický kotel
Kotel na biomasu s ručním dodávkou paliva
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Krb. kamna na biomasu/uzavřené krb. vložky s ruční dodávkou paliva
Krbová kamna na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo voda - voda
Tepelné čerpadlo země - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
Kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem
Kotel na topný olej
Jiný
1
2
3
4
5
Monokrystalické křemíkové články
Polykrystalické křemíkové články
Tenkovrstvé články
FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem
FV systém připojený do distribuční sítě s akumulací energie:

## List1 (hidden)
Výpočet přínosů solárních fotovoltaických systémů | [7 empty] | Pomocné (skryté) výpočty
Potřeba tepla na přípravu teplé vody
Počet osob |  |  |  | nos | 0 | os |  |  | tv |  |  |  | 2 |  | 1
Potřeba teplé vody pro 1 osobu |  |  |  | VTV,os | 40 | l/os.den |  |  | Průtokový ohřev | [5 empty] | Rodinný dům
Teplota studené vody |  |  |  | tSV | 10 | °C |  |  | Zásobníkový ohřev bez cirkulace | [5 empty] | Bytový dům
Teplota teplé vody |  |  |  | tTV | 55 | °C |  |  | Zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací
Přirážka na tepelné ztráty |  |  |  | z | 15 | % |  |  | Zásobníkový ohřev s neřízenou cirkulací
Parametry solární soustavy
Referenční účinnost (při normových pomínkách) |  |  |  | href | 0 | -
Teplotní součinitel výkonu |  |  |  | g | 0 | %/K | (-0,46)
Snížení účinnosti z 1000 na 200 W/m2 |  |  |  | DhG | 0 | % | (-6,7) |  | k | 0
Jmenovitá teplota FV článku |  |  |  | NOCT | 0 | °C |  |  | U | -38 | W/m2K
Hrubá plocha FV modulu |  |  |  | AFV | 1.6 | m2
Plocha apertury modulu |  |  |  | Aa | 1.6 | m2 |  |  | objem | 80 | l/kWp
Plocha |  |  |  |  | č. 1 | č. 2 |  |  | Ppk | #DIV/0! | kWp
Počet modulů |  |  |  | nk | 4 | 4 | ks
Hrubá plocha fotovoltaických modulů |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | m2 |  | plocha 1 |  |  |  | plocha 2 |  |  |  | ztráty
Sklon modulů | [8 empty] | sklon | azimut |  |  | sklon | azimut
Azimut modulů | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3
Celková plocha modulů |  |  |  | AG | #DIV/0! | m2 |  |  | 0° | 0° | 0.9 |  | 0° | 0° | 0.9 |  | bez MPPT
Požadovaný min. objem solárního zásobníku |  |  |  |  | #DIV/0! | l |  |  | 15° | 15° | 0.9 |  | 15° | 15° | 0.9 |  | regulátor s MPPT
[9 empty] | 30° | 30° | 0.9 |  | 30° | 30° | 0.9 |  | střídač s MPPT
Srážka vlivem elektrických ztrát |  |  |  | p | 7 | % |  |  | 45° | 45° | 0.9 |  | 45° | 45° | 0.9
[9 empty] | 60° | 60° | 0.8 |  | 60° | 60° | 0.8
Výsledky výpočtu | [8 empty] | 75° | 75° | 0.75 |  | 75° | 75° | 0.75
Solární pokrytí potřeby tepla |  |  |  | f | #DIV/0! | % |  |  | 90° | 90° | 0.7 |  | 90° | 90° | 0.7
Měrné využité zisky fotovoltaického systému |  |  |  | qSF,u | #DIV/0! | kWh/m2.rok
Měsíc | tes | Gm | HT | hFV | Qp,c | EFV,u | QSF,u |  |  | Gm | HT | hFV | EFV,u | Gm | HT | hFV | EFV,u
| °C | W/m2 | kWh/m2 | - | MWh | MWh | MWh |  |  | W/m2 | kWh/m2 | - | MWh | W/m2 | kWh/m2 | - | MWh
Led | 1.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 175 | 20.8 | 0 | #DIV/0! | 175 | 20.8 | 0 | #DIV/0!
Úno | 2.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 28 | 253 | 37 | 0 | #DIV/0! | 253 | 37 | 0 | #DIV/0!
Bře | 6.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 365 | 72.2 | 0 | #DIV/0! | 365 | 72.2 | 0 | #DIV/0!
Dub | 10.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | 446 | 113.8 | 0 | #DIV/0! | 446 | 113.8 | 0 | #DIV/0!
Kvě | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 498 | 148.8 | 0 | #DIV/0! | 498 | 148.8 | 0 | #DIV/0!
Čer | 18.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | 514 | 146.2 | 0 | #DIV/0! | 514 | 146.2 | 0 | #DIV/0!
Čvc | 20.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 501 | 144.3 | 0 | #DIV/0! | 501 | 144.3 | 0 | #DIV/0!
Srp | 21.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 462 | 136.2 | 0 | #DIV/0! | 462 | 136.2 | 0 | #DIV/0!
Zář | 17.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | 388 | 87.1 | 0 | #DIV/0! | 388 | 87.1 | 0 | #DIV/0!
Říj | 11.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 285 | 56.5 | 0 | #DIV/0! | 285 | 56.5 | 0 | #DIV/0!
Lis | 6.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 30 | 195 | 25.2 | 0 | #DIV/0! | 195 | 25.2 | 0 | #DIV/0!
Pro | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 31 | 150 | 14.9 | 0 | #DIV/0! | 150 | 14.9 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
5

## H (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)] | [12 empty] | Úhel sklonu plochy | Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)]
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9 | 0 | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8 |  | 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3 |  | 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29 |  | 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5 |  | 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5 |  | 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29 |  | 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 26.8 | 45.7 | 82.6 | 123.8 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.2 | 69.2 | 33.8 | 20.8 | 15 | 15 | 26.8 | 45.7 | 82.6 | 123.8 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.2 | 69.2 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 52.4 | 90 | 128.2 | 154.8 | 146.9 | 145.8 | 151 | 103 | 78.9 | 40.3 | 25.3 |  | 30 | 32 | 52.4 | 90 | 128.2 | 154.8 | 146.9 | 145.8 | 151 | 103 | 78.9 | 40.3 | 25.3
| 45 | 35 | 55.8 | 92.3 | 126 | 146.6 | 136.8 | 136.9 | 147.3 | 103.7 | 84.1 | 44.6 | 28.3 |  | 45 | 35 | 55.8 | 92.3 | 126 | 146.6 | 136.8 | 136.9 | 147.3 | 103.7 | 84.1 | 44.6 | 28.3
| 60 | 36.5 | 56.4 | 90 | 118.1 | 132.4 | 121.7 | 122 | 136.2 | 98.6 | 84.1 | 46.8 | 30.5 |  | 60 | 36.5 | 56.4 | 90 | 118.1 | 132.4 | 121.7 | 122 | 136.2 | 98.6 | 84.1 | 46.8 | 30.5
| 75 | 35.7 | 54.4 | 83.3 | 104.4 | 112.3 | 101.5 | 101.9 | 118.3 | 89.3 | 80.4 | 46.8 | 30.5 |  | 75 | 35.7 | 54.4 | 83.3 | 104.4 | 112.3 | 101.5 | 101.9 | 118.3 | 89.3 | 80.4 | 46.8 | 30.5
| 90 | 33.5 | 49.7 | 72.9 | 86.4 | 88.5 | 77.8 | 79.6 | 96.7 | 75.6 | 72.2 | 43.2 | 29 |  | 90 | 33.5 | 49.7 | 72.9 | 86.4 | 88.5 | 77.8 | 79.6 | 96.7 | 75.6 | 72.2 | 43.2 | 29
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 26 | 45 | 81.8 | 123.1 | 154.8 | 149.8 | 148.1 | 145.8 | 95.8 | 67.7 | 32.4 | 20.1 | 30 | 15 | 26 | 45 | 81.8 | 123.1 | 154.8 | 149.8 | 148.1 | 145.8 | 95.8 | 67.7 | 32.4 | 20.1
| 30 | 30.5 | 50.4 | 87.8 | 126.7 | 153.3 | 146.9 | 145.1 | 148.8 | 100.1 | 75.9 | 38.2 | 23.8 |  | 30 | 30.5 | 50.4 | 87.8 | 126.7 | 153.3 | 146.9 | 145.1 | 148.8 | 100.1 | 75.9 | 38.2 | 23.8
| 45 | 32.7 | 53.1 | 89.3 | 124.6 | 145.8 | 137.5 | 136.9 | 144.3 | 99.4 | 79.6 | 42.5 | 26.8 |  | 45 | 32.7 | 53.1 | 89.3 | 124.6 | 145.8 | 137.5 | 136.9 | 144.3 | 99.4 | 79.6 | 42.5 | 26.8
| 60 | 34.2 | 53.1 | 86.3 | 116.6 | 131.7 | 123.1 | 122.8 | 133.9 | 95 | 79.6 | 43.9 | 28.3 |  | 60 | 34.2 | 53.1 | 86.3 | 116.6 | 131.7 | 123.1 | 122.8 | 133.9 | 95 | 79.6 | 43.9 | 28.3
| 75 | 33.5 | 51.1 | 79.6 | 103.7 | 113.1 | 104.4 | 104.2 | 116.8 | 85.7 | 75.1 | 42.5 | 28.3 |  | 75 | 33.5 | 51.1 | 79.6 | 103.7 | 113.1 | 104.4 | 104.2 | 116.8 | 85.7 | 75.1 | 42.5 | 28.3
| 90 | 30.5 | 45.7 | 69.2 | 87.1 | 90.8 | 82.8 | 82.6 | 96 | 72.7 | 67 | 39.6 | 26.8 |  | 90 | 30.5 | 45.7 | 69.2 | 87.1 | 90.8 | 82.8 | 82.6 | 96 | 72.7 | 67 | 39.6 | 26.8
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 25.3 | 43 | 79.6 | 121 | 153.3 | 149 | 146.6 | 143.6 | 93.6 | 65.5 | 31 | 19.3 | 45 | 15 | 25.3 | 43 | 79.6 | 121 | 153.3 | 149 | 146.6 | 143.6 | 93.6 | 65.5 | 31 | 19.3
| 30 | 28.3 | 47 | 84.1 | 123.1 | 151 | 146.2 | 143.6 | 145.1 | 96.5 | 71.4 | 35.3 | 22.3 |  | 30 | 28.3 | 47 | 84.1 | 123.1 | 151 | 146.2 | 143.6 | 145.1 | 96.5 | 71.4 | 35.3 | 22.3
| 45 | 30.5 | 49.1 | 84.1 | 121 | 143.6 | 138.2 | 135.4 | 139.9 | 95 | 73.7 | 38.2 | 24.6 |  | 45 | 30.5 | 49.1 | 84.1 | 121 | 143.6 | 138.2 | 135.4 | 139.9 | 95 | 73.7 | 38.2 | 24.6
| 60 | 30.5 | 49.1 | 81.1 | 113 | 130.2 | 124.6 | 122 | 129.5 | 89.3 | 72.9 | 38.9 | 25.3 |  | 60 | 30.5 | 49.1 | 81.1 | 113 | 130.2 | 124.6 | 122 | 129.5 | 89.3 | 72.9 | 38.9 | 25.3
| 75 | 29 | 45.7 | 74.4 | 101.5 | 113.1 | 107.3 | 105.6 | 113.8 | 80.6 | 68.4 | 37.4 | 25.3 |  | 75 | 29 | 45.7 | 74.4 | 101.5 | 113.1 | 107.3 | 105.6 | 113.8 | 80.6 | 68.4 | 37.4 | 25.3
| 90 | 26.8 | 41 | 64.7 | 86.4 | 92.3 | 87.8 | 85.6 | 94.5 | 69.1 | 60.3 | 33.8 | 23.1 |  | 90 | 26.8 | 41 | 64.7 | 86.4 | 92.3 | 87.8 | 85.6 | 94.5 | 69.1 | 60.3 | 33.8 | 23.1
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
60 | 15 | 23.8 | 41 | 77.4 | 118.1 | 151 | 148.3 | 145.8 | 140.6 | 90.7 | 62.5 | 28.8 | 17.9 | 60 | 15 | 23.8 | 41 | 77.4 | 118.1 | 151 | 148.3 | 145.8 | 140.6 | 90.7 | 62.5 | 28.8 | 17.9
| 30 | 24.9 | 43.7 | 78.9 | 118.8 | 148.1 | 144.7 | 142.1 | 139.9 | 91.4 | 66.2 | 31.7 | 20.1 |  | 30 | 24.9 | 43.7 | 78.9 | 118.8 | 148.1 | 144.7 | 142.1 | 139.9 | 91.4 | 66.2 | 31.7 | 20.1
| 45 | 26.8 | 44.4 | 78.1 | 115.9 | 139.9 | 136.8 | 133.2 | 133.9 | 89.3 | 67 | 33.1 | 21.6 |  | 45 | 26.8 | 44.4 | 78.1 | 115.9 | 139.9 | 136.8 | 133.2 | 133.9 | 89.3 | 67 | 33.1 | 21.6
| 60 | 26.8 | 43.7 | 74.4 | 108.7 | 127.2 | 124.6 | 121.3 | 123.5 | 83.5 | 64.7 | 33.1 | 21.6 |  | 60 | 26.8 | 43.7 | 74.4 | 108.7 | 127.2 | 124.6 | 121.3 | 123.5 | 83.5 | 64.7 | 33.1 | 21.6
| 75 | 24.6 | 40.3 | 67.7 | 97.9 | 111.6 | 108.7 | 104.9 | 109.4 | 74.9 | 60.3 | 31.7 | 20.8 |  | 75 | 24.6 | 40.3 | 67.7 | 97.9 | 111.6 | 108.7 | 104.9 | 109.4 | 74.9 | 60.3 | 31.7 | 20.8
| 90 | 22.3 | 36.3 | 58.8 | 83.5 | 93 | 90.7 | 87 | 91.5 | 64.1 | 52.8 | 28.1 | 19.3 |  | 90 | 22.3 | 36.3 | 58.8 | 83.5 | 93 | 90.7 | 87 | 91.5 | 64.1 | 52.8 | 28.1 | 19.3
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75°
75 | 15 | 22.3 | 39 | 73.7 | 115.2 | 148.8 | 146.9 | 143.6 | 137.6 | 87.8 | 59.5 | 27.4 | 16.4 | 75 | 15 | 22.3 | 39 | 73.7 | 115.2 | 148.8 | 146.9 | 143.6 | 137.6 | 87.8 | 59.5 | 27.4 | 16.4
| 30 | 23.1 | 39.6 | 73.7 | 114.5 | 143.6 | 142.6 | 139.1 | 133.9 | 86.4 | 60.3 | 28.1 | 17.9 |  | 30 | 23.1 | 39.6 | 73.7 | 114.5 | 143.6 | 142.6 | 139.1 | 133.9 | 86.4 | 60.3 | 28.1 | 17.9
| 45 | 23.1 | 39.6 | 71.4 | 110.2 | 134.7 | 134.6 | 129.5 | 127.2 | 82.8 | 59.5 | 28.1 | 17.9 |  | 45 | 23.1 | 39.6 | 71.4 | 110.2 | 134.7 | 134.6 | 129.5 | 127.2 | 82.8 | 59.5 | 28.1 | 17.9
| 60 | 22.3 | 37.6 | 67 | 102.2 | 122.8 | 122.4 | 117.6 | 116.1 | 77 | 56.5 | 27.4 | 17.9 |  | 60 | 22.3 | 37.6 | 67 | 102.2 | 122.8 | 122.4 | 117.6 | 116.1 | 77 | 56.5 | 27.4 | 17.9
| 75 | 20.1 | 34.9 | 61 | 92.2 | 107.1 | 108 | 102.7 | 101.9 | 68.4 | 52.1 | 25.2 | 16.4 |  | 75 | 20.1 | 34.9 | 61 | 92.2 | 107.1 | 108 | 102.7 | 101.9 | 68.4 | 52.1 | 25.2 | 16.4
| 90 | 17.9 | 30.9 | 52.8 | 79.2 | 90.8 | 91.4 | 86.3 | 87 | 59 | 45.4 | 22.3 | 14.9 |  | 90 | 17.9 | 30.9 | 52.8 | 79.2 | 90.8 | 91.4 | 86.3 | 87 | 59 | 45.4 | 22.3 | 14.9
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90°
90 | 15 | 20.8 | 37 | 70.7 | 112.3 | 145.8 | 145.4 | 142.1 | 133.9 | 84.2 | 55.8 | 24.5 | 14.9 | 90 | 15 | 20.8 | 37 | 70.7 | 112.3 | 145.8 | 145.4 | 142.1 | 133.9 | 84.2 | 55.8 | 24.5 | 14.9
| 30 | 20.1 | 35.6 | 68.4 | 108 | 138.4 | 139.7 | 135.4 | 127.2 | 80.6 | 53.6 | 24.5 | 14.9 |  | 30 | 20.1 | 35.6 | 68.4 | 108 | 138.4 | 139.7 | 135.4 | 127.2 | 80.6 | 53.6 | 24.5 | 14.9
| 45 | 19.3 | 34.3 | 64.7 | 102.2 | 128.7 | 130.3 | 125 | 118.3 | 75.6 | 51.3 | 23 | 14.9 |  | 45 | 19.3 | 34.3 | 64.7 | 102.2 | 128.7 | 130.3 | 125 | 118.3 | 75.6 | 51.3 | 23 | 14.9
| 60 | 17.9 | 32.3 | 59.5 | 95 | 116.1 | 118.8 | 113.1 | 107.1 | 69.1 | 48.4 | 21.6 | 14.1 |  | 60 | 17.9 | 32.3 | 59.5 | 95 | 116.1 | 118.8 | 113.1 | 107.1 | 69.1 | 48.4 | 21.6 | 14.1
| 75 | 16.4 | 28.9 | 53.6 | 85 | 101.9 | 105.1 | 99 | 94.5 | 61.9 | 43.9 | 20.2 | 12.6 |  | 75 | 16.4 | 28.9 | 53.6 | 85 | 101.9 | 105.1 | 99 | 94.5 | 61.9 | 43.9 | 20.2 | 12.6
| 90 | 14.1 | 25.5 | 46.9 | 74.2 | 87 | 90 | 84.1 | 80.4 | 53.3 | 38.7 | 18 | 11.2 |  | 90 | 14.1 | 25.5 | 46.9 | 74.2 | 87 | 90 | 84.1 | 80.4 | 53.3 | 38.7 | 18 | 11.2
| Úhel sklonu plochy b: zvolený azimut; Dávka slunečního ozáření HT,měs [kWh/(m2.měs)] Úno: 0 |  | zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9 |  | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9
| 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8 |  | 15 | 27.5 | 46.4 | 89 | 124.6 | 155.5 | 149.8 | 148.8 | 147.3 | 97.9 | 69.9 | 33.8 | 20.8
| 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3 |  | 30 | 32 | 53.1 | 90.8 | 128.9 | 154.8 | 146.2 | 145.8 | 151.8 | 104.4 | 79.6 | 41 | 25.3
| 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29 |  | 45 | 35.7 | 57.1 | 93 | 127.4 | 147.3 | 136.1 | 136.9 | 148.1 | 105.1 | 85.6 | 46.1 | 29
| 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5 |  | 60 | 37.2 | 57.8 | 91.5 | 118.8 | 132.4 | 120.2 | 121.3 | 136.9 | 100.8 | 86.3 | 48.2 | 30.5
| 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5 |  | 75 | 36.5 | 55.8 | 84.8 | 105.1 | 111.6 | 99.4 | 101.2 | 119 | 91.4 | 82.6 | 48.2 | 30.5
| 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29 |  | 90 | 34.2 | 51.1 | 74.4 | 85.7 | 87 | 75.6 | 78.1 | 96 | 77.8 | 74.4 | 45.4 | 29
| zvolený azimut b: zvolený sklon; 0 Úno: 0 |  | zvolený sklon |  | 0
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  |  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9 |  | 0 | 20.8 | 37 | 72.2 | 113.8 | 148.8 | 146.2 | 144.3 | 136.2 | 87.1 | 56.5 | 25.2 | 14.9

## G (hidden)
| Úhel sklonu plochy | Střední sluneční ozáření Gm [W/m2] | [12 empty] | Úhel sklonu plochy | Střední sluneční ozáření Gm [W/m2]
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih) |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 0° (orientace na jih)
0 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150 | 0 | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245 |  | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325 |  | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387 |  | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424 |  | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436 |  | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421 |  | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 15°
15 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241 | 15 | 15 | 270 | 350 | 445 | 499 | 534 | 543 | 533 | 506 | 454 | 372 | 287 | 241
| 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319 |  | 30 | 349 | 427 | 500 | 525 | 540 | 543 | 535 | 522 | 496 | 438 | 363 | 319
| 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377 |  | 45 | 408 | 479 | 526 | 521 | 516 | 512 | 508 | 509 | 509 | 479 | 417 | 377
| 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413 |  | 60 | 442 | 502 | 522 | 488 | 464 | 455 | 453 | 469 | 494 | 491 | 447 | 413
| 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423 |  | 75 | 449 | 495 | 488 | 428 | 388 | 373 | 375 | 403 | 451 | 475 | 449 | 423
| 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408 |  | 90 | 429 | 459 | 426 | 346 | 292 | 273 | 279 | 317 | 383 | 431 | 425 | 408
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 30°
30 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232 | 30 | 15 | 259 | 339 | 435 | 492 | 529 | 539 | 528 | 500 | 446 | 362 | 277 | 232
| 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300 |  | 30 | 329 | 406 | 482 | 512 | 530 | 534 | 526 | 511 | 480 | 419 | 343 | 300
| 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351 |  | 45 | 380 | 449 | 501 | 502 | 502 | 500 | 495 | 494 | 487 | 452 | 390 | 351
| 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380 |  | 60 | 408 | 466 | 491 | 465 | 447 | 440 | 438 | 449 | 467 | 459 | 413 | 380
| 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387 |  | 75 | 411 | 455 | 453 | 403 | 369 | 356 | 358 | 382 | 421 | 439 | 412 | 387
| 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370 |  | 90 | 390 | 418 | 390 | 320 | 273 | 256 | 261 | 294 | 352 | 394 | 386 | 370
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 45°
45 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216 | 45 | 15 | 243 | 322 | 421 | 482 | 521 | 532 | 521 | 491 | 434 | 347 | 261 | 216
| 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270 |  | 30 | 298 | 373 | 453 | 491 | 514 | 520 | 512 | 493 | 456 | 389 | 313 | 270
| 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308 |  | 45 | 336 | 403 | 460 | 473 | 480 | 481 | 475 | 468 | 453 | 410 | 346 | 308
| 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328 |  | 60 | 353 | 409 | 442 | 430 | 420 | 416 | 413 | 419 | 425 | 407 | 360 | 328
| 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329 |  | 75 | 350 | 392 | 398 | 363 | 339 | 330 | 331 | 347 | 374 | 381 | 353 | 329
| 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310 |  | 90 | 327 | 352 | 333 | 279 | 242 | 229 | 233 | 259 | 303 | 334 | 325 | 310
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 60°
60 | 15 | 223.4151 | 302.4918 | 405.0935 | 470.0251 | 507.8191 | 516.7763 | 507.4304 | 479.5354 | 420.3936 | 329.7939 | 242.2978 | 196.4136 | 60 | 15 | 223.4151 | 302.4918 | 405.0935 | 470.0251 | 507.8191 | 516.7763 | 507.4304 | 479.5354 | 420.3936 | 329.7939 | 242.2978 | 196.4136
| 30 | 260.0766 | 336.6344 | 426.3347 | 473.4755 | 496.7385 | 499.2728 | 493.047 | 476.7043 | 433.5317 | 357.4295 | 276.6002 | 232.4248 |  | 30 | 260.0766 | 336.6344 | 426.3347 | 473.4755 | 496.7385 | 499.2728 | 493.047 | 476.7043 | 433.5317 | 357.4295 | 276.6002 | 232.4248
| 45 | 283.2607 | 354.5248 | 429.4142 | 459.1331 | 468.8957 | 465.7585 | 462.3947 | 456.6672 | 429.0717 | 368.6559 | 296.9668 | 256.1625 |  | 45 | 283.2607 | 354.5248 | 429.4142 | 459.1331 | 468.8957 | 465.7585 | 462.3947 | 456.6672 | 429.0717 | 368.6559 | 296.9668 | 256.1625
| 60 | 291.2095 | 354.5822 | 413.5405 | 427.4214 | 425.7043 | 418.0913 | 417.1785 | 420.3557 | 406.8491 | 362.3387 | 301.7942 | 265.8909 |  | 60 | 291.2095 | 354.5822 | 413.5405 | 427.4214 | 425.7043 | 418.0913 | 417.1785 | 420.3557 | 406.8491 | 362.3387 | 301.7942 | 265.8909
| 75 | 283.3308 | 336.6625 | 379.5504 | 380.2356 | 369.8183 | 359.2522 | 360.2418 | 370.0075 | 368.1693 | 338.7721 | 290.6977 | 260.9 |  | 75 | 283.3308 | 336.6625 | 379.5504 | 380.2356 | 369.8183 | 359.2522 | 360.2418 | 370.0075 | 368.1693 | 338.7721 | 290.6977 | 260.9
| 90 | 260.2151 | 302.1521 | 330.0562 | 321.2236 | 305.5707 | 293.8195 | 296.0183 | 309.5382 | 316.0272 | 299.7646 | 264.5223 | 241.5792 |  | 90 | 260.2151 | 302.1521 | 330.0562 | 321.2236 | 305.5707 | 293.8195 | 296.0183 | 309.5382 | 316.0272 | 299.7646 | 264.5223 | 241.5792
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 75°
75 | 15 | 199.8225 | 277.8805 | 383.643 | 454.8822 | 498.3545 | 510.0204 | 499.413 | 466.9117 | 402.0434 | 307.3027 | 219.2166 | 173.8894 | 75 | 15 | 199.8225 | 277.8805 | 383.643 | 454.8822 | 498.3545 | 510.0204 | 499.413 | 466.9117 | 402.0434 | 307.3027 | 219.2166 | 173.8894
| 30 | 217.2635 | 292.5511 | 388.4042 | 446.8421 | 480.1296 | 487.3924 | 478.9371 | 454.4781 | 401.0642 | 317.2446 | 234.8443 | 191.3318 |  | 30 | 217.2635 | 292.5511 | 388.4042 | 446.8421 | 480.1296 | 487.3924 | 478.9371 | 454.4781 | 401.0642 | 317.2446 | 234.8443 | 191.3318
| 45 | 226.3591 | 297.0721 | 381.3283 | 426.3692 | 449.3669 | 452.3413 | 446.032 | 429.6439 | 388.241 | 316.7214 | 241.7848 | 201.1608 |  | 45 | 226.3591 | 297.0721 | 381.3283 | 426.3692 | 449.3669 | 452.3413 | 446.032 | 429.6439 | 388.241 | 316.7214 | 241.7848 | 201.1608
| 60 | 225.6395 | 289.9077 | 361.4491 | 393.7409 | 407.4359 | 406.7928 | 402.4324 | 393.2574 | 363.276 | 304.585 | 238.6572 | 202.0027 |  | 60 | 225.6395 | 289.9077 | 361.4491 | 393.7409 | 407.4359 | 406.7928 | 402.4324 | 393.2574 | 363.276 | 304.585 | 238.6572 | 202.0027
| 75 | 214.7143 | 270.8291 | 329.0852 | 350.093 | 356.1388 | 352.8153 | 350.1223 | 346.7895 | 326.8932 | 280.8966 | 225.1877 | 193.4494 |  | 75 | 214.7143 | 270.8291 | 329.0852 | 350.093 | 356.1388 | 352.8153 | 350.1223 | 346.7895 | 326.8932 | 280.8966 | 225.1877 | 193.4494
| 90 | 194.1877 | 240.9149 | 286.1478 | 298.0531 | 298.5949 | 293.7312 | 292.3205 | 293.0713 | 281.2949 | 247.0458 | 202.1353 | 175.9888 |  | 90 | 194.1877 | 240.9149 | 286.1478 | 298.0531 | 298.5949 | 293.7312 | 292.3205 | 293.0713 | 281.2949 | 247.0458 | 202.1353 | 175.9888
| Úhel sklonu plochy b: Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90° |  | Azimutový úhel osluněné plochy g = ± 90°
90 | 15 | 174.9843 | 251.6102 | 360.3854 | 438.2622 | 487.8213 | 502.4297 | 490.4687 | 453.0142 | 382.0854 | 283.1661 | 194.797 | 150.3066 | 90 | 15 | 174.9843 | 251.6102 | 360.3854 | 438.2622 | 487.8213 | 502.4297 | 490.4687 | 453.0142 | 382.0854 | 283.1661 | 194.797 | 150.3066
| 30 | 174.058 | 246.6448 | 347.2201 | 416.6887 | 460.24 | 472.5059 | 461.7741 | 428.9294 | 365.3856 | 274.8112 | 192.2672 | 150.3369 |  | 30 | 174.058 | 246.6448 | 347.2201 | 416.6887 | 460.24 | 472.5059 | 461.7741 | 428.9294 | 365.3856 | 274.8112 | 192.2672 | 150.3369
| 45 | 171.3449 | 239.0403 | 329.5779 | 388.4989 | 424.2718 | 433.4423 | 424.2934 | 397.4905 | 343.3978 | 263.1923 | 187.7032 | 148.7901 |  | 45 | 171.3449 | 239.0403 | 329.5779 | 388.4989 | 424.2718 | 433.4423 | 424.2934 | 397.4905 | 343.3978 | 263.1923 | 187.7032 | 148.7901
| 60 | 164.614 | 226.4564 | 306.0006 | 354.0691 | 381.9461 | 388.0675 | 380.5582 | 359.8809 | 315.5861 | 246.4962 | 178.9766 | 143.6062 |  | 60 | 164.614 | 226.4564 | 306.0006 | 354.0691 | 381.9461 | 388.0675 | 380.5582 | 359.8809 | 315.5861 | 246.4962 | 178.9766 | 143.6062
| 75 | 152.9984 | 207.8863 | 275.7865 | 313.5301 | 334.1761 | 337.6789 | 331.7397 | 316.6294 | 281.6885 | 223.933 | 165.2379 | 134.0024 |  | 75 | 152.9984 | 207.8863 | 275.7865 | 313.5301 | 334.1761 | 337.6789 | 331.7397 | 316.6294 | 281.6885 | 223.933 | 165.2379 | 134.0024
| 90 | 136.6501 | 183.6497 | 239.6914 | 268.2123 | 282.7585 | 284.2908 | 279.7532 | 269.2908 | 242.7156 | 196.0165 | 146.7219 | 120.1123 |  | 90 | 136.6501 | 183.6497 | 239.6914 | 268.2123 | 282.7585 | 284.2908 | 279.7532 | 269.2908 | 242.7156 | 196.0165 | 146.7219 | 120.1123
| Úhel sklonu plochy b: zvolený azimut; Střední sluneční ozáření Gm [W/m2] Úno: 0 |  | zvolený azimut |  | 0
| b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  | b | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150 |  | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150
| 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245 |  | 15 | 273 | 353 | 448 | 501 | 535 | 545 | 534 | 508 | 457 | 375 | 290 | 245
| 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325 |  | 30 | 356 | 434 | 506 | 529 | 543 | 546 | 538 | 526 | 501 | 444 | 369 | 325
| 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387 |  | 45 | 418 | 489 | 535 | 527 | 521 | 517 | 512 | 515 | 516 | 488 | 427 | 387
| 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424 |  | 60 | 454 | 514 | 533 | 496 | 470 | 460 | 459 | 476 | 503 | 502 | 458 | 424
| 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436 |  | 75 | 463 | 509 | 500 | 437 | 394 | 379 | 381 | 411 | 461 | 488 | 462 | 436
| 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421 |  | 90 | 443 | 473 | 438 | 355 | 299 | 279 | 285 | 325 | 393 | 444 | 438 | 421
| zvolený azimut b: zvolený sklon; 0 Úno: 0 |  | zvolený sklon |  | 0
|  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |  |  | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro
| 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150 |  | 0 | 175 | 253 | 365 | 446 | 498 | 514 | 501 | 462 | 388 | 285 | 195 | 150